{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["封面","房建","公路","铁路","通信","民航","港口","水利","电力","矿山","冶炼 ","石油","市政","机电","装饰"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注 册 建 造 师\n\n执 业 工 程 规 模 标 准\n  (试 行）"]

{"sheet":"房建","index":1,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,9,0],[4,1,9,1],[4,2,7,2],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,30,0],[24,1,30,1],[24,2,26,2],[27,2,29,2],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[43,0,50,0],[43,1,50,1],[43,2,45,2],[46,2,47,2],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[55,0,55,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（房屋建筑工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1," 一般房屋建筑工程","工业、民用与公共建筑工程","层","≥25","5～25","<5","建筑物层数"]
[{"$nulls":3},"米","≥100","15～100","<15","建筑物高度"]
[{"$nulls":3},"米","≥30","15～30","<15","单跨跨度"]
[{"$nulls":3},"平方米","≥30000","3000～30000","<3000","单体建筑面积"]
[null,null,"住宅小区或建筑群体工程","平方米","≥100000","3000～100000","<3000","建筑群建筑面积"]
[null,null,"其他一般房屋建筑工程","万元","≥3000","300～3000","<300","单项工程合同额 "]
[2,"高耸构筑物工程","冷却塔及附属工程","平方米",">3500","2000～3500","<2000","淋水面积"]
[null,null,"高耸构筑物工程","米","≥120","25～120","<25","构筑物高度"]
[null,null,"其他高耸构筑物工程","万元","≥3000","300～3000","<300","单项工程合同额"]
[3,"地基与基础工程","房屋建筑地基与基础工程","层","≥25","5～25","<5","建筑物层数"]
[null,null,"构筑物地基与基础工程","米","≥100","25～100","<25","构筑物高度"]
[null,null,"基坑围护工程","米","≥8","3～8","<3","基坑深度"]
[null,null,"软弱地基处理工程","米","≥13","4～13","<4","地基处理深度"]
[null,null,"其他地基与基础工程","万元","≥1000","100～1000","<100 ","单项工程合同额 "]
[4,"土石方工程","挖方或填方工程","万立方米","≥60","15～60","<15","土石方量"]
[null,null,"其它挖方或填方工程","万元","≥3000","300～3000","<300","单项工程合同额"]
[5,"园林古建筑工程","仿古建筑工程、园林建筑工程","平方米","≥800","200～800","<200","单体建筑面积"]
[null,null,"国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程","平方米","≥200","<200","无","修缮建筑面积"]
[null,null,"省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程","平方米","≥300","100～300","<100","修缮建筑面积"]
[null,null,"其它园林古建筑工程 ","万元","≥1000","200～1000","<200","单项工程合同额"]
[6,"钢结构工程","钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程）","米","≥30","10～30","<10","钢结构跨度"]
[{"$nulls":3},"吨","≥1000","100～1000","<100","总重量"]
[{"$nulls":3},"平方米","≥20000","3000～20000","<3000","单体建筑面积"]
[null,null,"网架结构的制作安装工程","米","≥70","10～70","<10","网架工程边长"]
[{"$nulls":3},"吨","≥300","50～300","<50","总重量"]
[{"$nulls":3},"平方米","≥6000","200～6000","<200","单体建筑面积"]
[null,null,"其他钢结构工程","万元","≥3000","300～3000","<300","单项工程合同额"]
[7,"建筑防水工程","各类房屋建筑防水工程","万元","≥200","50～200","<50","单项工程合同额"]
[8,"防腐保温工程","各类防腐保温工程","万元","≥200","50～200","<50","单项工程合同额"]
[9,"附着升降脚手架","各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程","米","≥80","15～80","<15","高度"]
[10,"金属门窗工程","铝合金、塑钢等金属门窗工程","层","≥25"," 5～25","<5","建筑物层数"]
[{"$nulls":3},"米"," ≥80"," 15～80","<15","建筑物高度"]
[{"$nulls":3},"平方米","≥8000","1000～8000","<1000","单体建筑面积"]
[{"$nulls":3},"万元","≥500","100～500","<100","单项工程合同额"]
[11,"预应力工程","各类房屋建筑预应力工程","米","≥30","10～30","<10","跨度"]
[{"$nulls":3},"万元","≥800","100～800","<100","单项工程合同额"]
[12,"爆破与拆除工程","大爆破工程","级","≥C","D～C","<D","爆破等级"]
[null,null,"复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程","级","≥B","D～B","<D","爆破等级"]
[null,null,"机械和人工拆除工程","万元","≥500","200～500","<200","单项工程合同额"]
[13,"体育场地设施工程","高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程","公顷","≥55","25～55","<25","单项工程占地面积"]
[{"$nulls":3},"万元","≥3200","300～3200","<300","单项工程合同额"]
[{"$nulls":3},"洞","≥18","9～18","<9","洞数"]
[null,null,"体育场田径场地设施工程","万人","≥2","0.5～2","<0.5","容纳人数 "]
[{"$nulls":3},"万元","≥1000","300～1000","<300","单项工程合同额"]
[null,null,"体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程","人","≥5000","300～5000","<300","容纳人数"]
[null,null,"合成面层网球、篮球、排球场地设施工程","平方米","≥7000","2000～7000","<2000","建筑面积"]
[null,null,"其他体育场地设施工程","万元","≥800","150～800","<150","单项工程合同额"]
[14,"特种专业工程","建筑物纠偏和平移等工程","万元","≥500","100～500","<100","单项工程合同额"]
[null,null,"结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程","万元","≥200","50～200","<50","单项工程合同额"]
[]
["    ","注：1.大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任；"]
["　　　　　2.一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人。"]

{"sheet":"公路","index":2,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[10,1,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（公路工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"高速公路各工程类别",null,"米",">0"]
[2,"桥梁工程",null,"米","单跨≥50","13≤单跨＜50","单跨＜13"]
[{"$nulls":4},"桥长≥1000","30≤桥长＜1000","桥长＜30"]
[3,"隧道工程",null,"米","长度≥1000","0≤长度＜1000"]
[4,"单项合同额",null,"万元",">3000","500～3000","＜500"]
[]
[null,"注：1.一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师担任中小型工程项目负责人；"]
[null,"    2.不同工程类别所要求的注册建造师执业资格不同时,以较高资格执行。"]

{"sheet":"铁路","index":3,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（铁路工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,null,"铁路桥梁","米","500米（含） 以上","100米（含）～500米","100米以下"]
[2,null,"铁路隧道","米","3000米（含）以上","1000米（含）～3000米","1000米以下"]
[3,null,"铁路综合工程","万元","5000万元（含）以上","3000万元（含）～5000万元","3000万元以下","单项工程合同额"]
[]
[null,"注:大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。"]

{"sheet":"通信","index":4,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,14,0],[4,1,14,1],[15,0,21,0],[15,1,21,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["(通信与广电工程)"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备 注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"通信","通信线路工程",null,"跨省通信线路工程或投资3000万元及以上","省内通信线路工程且投资在1000万～3000万元内","投资小于1000万元"]
[null,null,"微波通信工程",null,"跨省微波通信工程或投资2000万元及以上","省内微波通信工程且投资在800万～2000万元内","投资小于800万元"]
[null,null,"传输设备工程",null,"跨省传输设备工程或投资3000万元及以上","省内传输设备工程且投资在1000万～3000万元内","投资小于1000万元"]
[null,null,"交换工程",null,"5万门及以上；","1万门及以上","1万门以下"]
[null,null,"卫星地球站工程",null,"天线口径12米及以上（含上下行）；500个及以上VSAT","天线口径6～12米（含上下行）；500个以下VSAT","天线口径6米以下卫星单收站"]
[null,null,"移动通信基站工程",null,"50个及以上基站","20个及以上基站","20个以下基站"]
[null,null,"数据通信及计算机网络工程",null,"跨省数据通信及计算机网络工程或投资1200万元及以上","省内数据通信及计算机网络工程且投资在600万-1200万元内","投资小于600万元的项目"]
[null,null,"本地网工程",null,"单项工程投资额1200万元及以上","单项工程投资额300万元及以上","单项工程投资额300万元以下"]
[null,null,"接入网工程",null,null,"单项工程投资额300万元及以上","单项工程投资额300万元以下"]
[null,null,"通信管道工程",null,null,"单项工程合同额200万元及以上","单项工程合同额200万元以下"]
[null,null,"通信电源工程",null,null,"综合通信局电源系统","配套电源工程"]
[2,"广电","电视中心工程",null,"自制节目2套及以上","自制节目1套"]
[null,null,"广播中心工程",null,"自制节目4套及以上","自制节目2套及以上","自制节目1套"]
[null,null,"中短波发射台工程",null,"单机发射功率100千瓦及以上","单机发射功率50千瓦及以上","单机发射功率50千瓦以下"]
[null,null,"调频、电视发射台工程",null,"单机发射功率5千瓦及以上","单机发射功率1千瓦及以上","单机发射功率1千瓦以下"]
[null,null,"有线电视工程",null,"用户终端3万户及以上","用户终端1万户及以上","用户终端1万户以下"]
[null,null,"卫星接收站工程",null,"接收广播电视节目50套及以上","接收广播电视节目30套及以上","接收广播电视节目30套以下"]
[null,null,"其他广电工程",null,"单项工程合同额2000万元及以上","单项工程合同额1000万元及以上","单项工程合同额1000万元以下"]
[]
[null,"注：大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。"]

{"sheet":"民航","index":5,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,9,0],[4,1,9,1],[4,3,9,3],[4,4,9,4],[4,5,9,5],[4,6,9,6],[4,7,9,7],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[10,5,13,5],[10,6,13,6],[10,7,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（民航机场工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"机场场道工程","土方工程","万元","≥5000","<5000",null,"单项工程合同额"]
[null,null,"基础工程"]
[null,null,"道面工程"]
[null,null,"排水 工程"]
[null,null,"滑行道桥工程"]
[null,null,"其他"]
[2,"机场空管工程","通信工程","万元","≥2000","<2000",null,"单项工程合同额（含设备）"]
[null,null,"导航工程"]
[null,null,"航管工程"]
[null,null,"气象工程"]
[3,"航站楼弱电系统工程 ","航站楼弱电系统工程 ","万元","≥1000","<1000"]
[4,"机场目视助航工程","机场目视助航工程","万元","≥2000","<2000"]
[]
[null,"注：1、飞行区指标4E及以上的机场场道工程（不含其他）均视为大型工程；"]
["    ","         2、大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任。"]

{"sheet":"港口","index":6,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（港口与航道工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"港口工程","沿海码头工程","吨级","≥30000","10000～30000","＜10000"]
[null,null,"内河码头工程","吨级","≥5000","3000～5000","＜3000"]
[null,null,"防波堤",null,"水深≥5米,600米以上","5＞水深≥3米,300米以上","水深＜3米，300米以下"]
[null,null,"围堤护岸工程","米","≥1000","500～1000","＜500"]
[null,null,"港区堆场工程","万平方米","度","10～15","＜10"]
[2,"修造船厂水工工程","船坞","船舶吨位","≥50000","10000～50000","＜10000"]
[null,null,"船台、滑道","船体重量（吨）","≥5000","1000～5000","＜1000"]
[3,"通航建筑工程","航电枢纽","通航吨级","≥1000","300～1000","＜300"]
[null,null,"船闸","通航吨级","≥1000","300～1000","＜300"]
[null,null,"升船机","通航吨级","≥300","50～300","＜50"]
[4,"航道工程","沿海航道工程","通航吨级","≥50000","20000～50000","＜20000"]
[null,null,"内河航道工程","通航吨级","≥1000","300～1000","＜300"]
[null,null,"疏浚工程","万立方米","≥500","100～500","＜100"]
[null,null,"吹填造地工程","万立方米","≥400","100～400","＜100"]
[null,null,"水下炸礁、清礁工程","万立方米","≥3","1～3","＜1"]
[5,"单项工程合同额","沿海","万元","≥10000","2000～10000","＜2000"]
[null,null,"内河","万元","≥5000","1000～5000","＜1000"]
[]
[null,"注：1、大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任；"]
[null,"    2、化学品、油、气等危险品码头工程无论规模大小，项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。"]

{"sheet":"水利","index":7,"n_rows":94,"n_cols":8,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,10,0],[4,1,10,1],[11,0,18,0],[11,1,18,1],[19,0,25,0],[19,1,25,1],[26,0,32,0],[26,1,32,1],[33,0,39,0],[33,1,39,1],[40,0,46,0],[40,1,46,1],[47,0,53,0],[47,1,53,1],[54,0,60,0],[54,1,60,1],[61,0,68,0],[61,1,68,1],[69,0,75,0],[69,1,75,1],[76,0,78,0],[76,1,78,1],[79,0,84,0],[79,1,84,1],[91,1,91,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["(水利水电工程)"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规   模",null,null,"备  注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"水库工程(蓄水枢纽工程）",null,"亿立方米","≥1.0","1.0～0.001","＜0.001","总库容（总蓄水容积）"]
[null,null,"主要建筑物工程(包括大坝、隧洞、溢洪道、电站厂房、船闸等）","级","1、2","3、4、5",null,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4、5",null,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4、5",null,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4、5",null,"相应建筑物级别"]
[2,"防洪工程",null,null,"特别重要、重要","中等、一般",null,"保护城镇及工矿企业的重要性"]
[{"$nulls":3},"104亩","≥100","100～5","＜5","保护农田"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[3,"治涝工程",null,"104亩","≥60","60～3","＜3","治涝面积"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[4,"灌溉工程",null,"104亩","≥50","50～0.5","＜0.5","灌溉面积"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[5,"供水工程",null,null,"特别重要、重要","中等、一般",null,"供水对象重要性"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",null,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[6,"发电工程",null,"104kW","≥30","30～1","＜1","装机容量"]
[null,null,"主要建筑物工程(包括大坝、隧洞、溢洪道、电站厂房、船闸等）","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[7,"拦河水闸工程",null,"m3/s","≥1000","1000～20","＜20","过闸流量"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[8,"引水枢纽工程",null,"m3/s","≥50","50～2","＜2","引水流量"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[9,"泵站工程(提水枢纽工程）",null,"m3/s","≥50","50～2","＜2","装机流量"]
[{"$nulls":3},"104kW","≥1","1～0.01","＜0.01","装机功率"]
[null,null,"主要建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"次要建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[10,"堤防工程",null,"【重现期（年）】","≥50","50～20","＜20","防洪标准"]
[null,null,"堤基处理及防渗工程","级","1、2","3、4",5,"堤防级别"]
[null,null,"堤身填筑（含戗台、压渗平台）及护坡工程","级","1、2","3、4",5,"堤防级别"]
[null,null,"交叉、连接建筑物工程（含金属结构与机电设备安装）","级","1、2","3、4",5,"堤防级别"]
[null,null,"填塘固基工程","级",null,"1、2、3","4、5","堤防级别"]
[null,null,"堤顶道路（含坡道）工程","级",null,"1、2、3","4、5","堤防级别"]
[null,null,"堤岸防护工程","级",null,"1、2、3","4、5","堤防级别"]
[11,"灌溉渠道或排水沟",null,"m3/s","≥300","300～20","＜20","灌溉流量"]
[{"$nulls":3},"m3/s","≥500","500～50","＜50","排水流量"]
[{"$nulls":3},"级",1,"2、3","4、5","工程级别"]
[12,"灌排建筑物",null,"m3/s","≥100","100～5","＜5","过水流量"]
[null,null,"永久建筑物工程","级","1、2","3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"临时建筑物工程","级",null,"3、4",5,"建筑物级别"]
[null,null,"基础处理工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"金属结构制作与安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[null,null,"机电设备安装工程","级","1、2","3、4",5,"相应建筑物级别"]
[13,"农村饮水工程",null,"万元","≥3000","3000～200","＜200","单项合同额"]
[14,"河湖整治工程（含疏浚、吹填工程等）",null,"万元","≥3000","3000～200","＜200","单项合同额"]
[15,"水土保持工程（含防浪林）",null,"万元","≥3000","3000～200","＜200","单项合同额"]
[16,"环境保护工程",null,"万元","≥3000","3000～200","＜200","单项合同额"]
[17,"其他","其他强制要求招标的项目或上述小型工程项目","万元","≥3000","3000～200","＜200","单项合同额"]
[]
[null,"注：1、大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任，其中大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任；"]
[null,"    2、对综合利用的水利水电工程，当各综合利用项目的分等（级）指标对应的规模不同时，应按最高规模确定；"]
[null,"    3、水利水电工程包含的通航、过木（竹）、桥梁、公路、港口和渔业等建筑物，注册建造师执业工程规模标准应参照本表中相关工程类别确定。"]

{"sheet":"电力","index":8,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,14,0],[4,1,14,1],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[19,0,22,0],[19,1,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（电力工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"火电机组（含燃气发电机组）","主厂房建筑","千瓦","30万千瓦及以上机组建筑工程","10～30万千瓦机组建筑工程","10万千瓦以下机组建筑工程"]
[null,null,"烟囱","千瓦","30万千瓦及以上机组烟囱工程","10～30万千瓦机组烟囱工程","10万千瓦以下机组烟囱工程"]
[null,null,"冷却塔","千瓦","30万千瓦及以上机组冷却塔工程","10～30万千瓦机组冷却塔工程","10万千瓦以下机组冷却塔工程"]
[null,null,"机组安装","千瓦","30万千瓦及以上机组安装工程","10～30万千瓦及以上机组安装工程","10万千瓦以下机组安装工程"]
[null,null,"锅炉安装","千瓦","30万千瓦及以上机组锅炉安装工程","10～30万千瓦机组锅炉安装工程","10万千瓦以下机组锅炉安装工程"]
[null,null,"汽轮发电机安装","千瓦","30万千瓦及以上机组汽轮机安装工程","10～30万千瓦机组汽轮机安装工程","10万千瓦以下机组汽轮机安装工程"]
[null,null,"升压站","千瓦","30万千瓦及以上机组升压站工程","20万千瓦及以上机组升压站工程","20万千瓦以下机组升压站工程"]
[null,null,"环保工程","千瓦","30万千瓦及以上机组环保工程","20万千瓦及以上机组环保工程","20万千瓦以下机组环保工程"]
[null,null,"附属工程","千瓦","30万千瓦及以上机组附属工程","20万千瓦及以上机组附属工程","20万千瓦以下机组附属工程"]
[null,null,"消防","千瓦","30万千瓦及以上机组消防工程","10～30万千瓦机组消防工程","10万千瓦以下机组消防工程"]
[null,null,"单项工程合同额","万元","1000万元及以上的发电工程","500～1000万元的发电工程","500万元以下的发电工程"]
[2,"送变电","送电线路","千伏","330千伏及以上或220千伏30公里及以上送电线路工程","220千伏30公里以下送电线路工程","110万千伏及以下送电线路工程"]
[null,null,"变电站","千伏","330千伏及以上变电站","220千伏变电站","110千伏以下变电站"]
[null,null,"电力电缆","千伏","220千伏及以上电缆工程","110千伏电缆工程","110千伏以下电缆工程"]
[null,null,"单项工程合同额","万元","800万元及以上送变电工程","400～800万元的送变电工程","400万元以下的送变电工程"]
[3,"核电","升压站安装","千瓦","30万千瓦及以上机组升压站工程","10～30万千瓦机组升压站工程","10万千瓦以下机组升压站工程"]
[null,null,"常规岛工程","千瓦","30万千瓦及以上机组常规岛安装工程","30万千瓦以下机组常规岛安装工程"]
[null,null,"附属工程","千瓦","30万千瓦及以上机组附属安装工程","10～30万千瓦机组附属安装工程","10万千瓦以下机组附属安装工程"]
[null,null,"单项工程合同额","万元","1000万元及以上核电工程","500～1000万元核电工程","500万元以下核电工程"]
[4,"风电","单项工程合同额","万元","600万元及以上风电工程","400～600万元风电工程","400万元以下风电工程"]

{"sheet":"矿山","index":9,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,24,0],[4,1,24,1],[4,3,11,3],[4,4,11,4],[4,5,11,5],[4,6,11,6],[4,7,11,7],[15,3,19,3],[15,4,19,4],[15,5,19,5],[15,6,19,6],[15,7,19,7],[20,3,24,3],[20,4,24,4],[20,5,24,5],[20,6,24,6],[20,7,24,7],[25,0,31,0],[25,1,31,1],[25,3,28,3],[25,4,28,4],[25,5,28,5],[25,6,28,6],[25,7,27,7],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[32,0,40,0],[32,1,40,1],[32,2,33,2],[41,0,63,0],[41,1,63,1],[41,4,53,4],[41,5,53,5],[41,6,53,6],[41,7,53,7],[55,3,63,3],[55,4,63,4],[55,5,63,5],[55,6,63,6],[55,7,63,7],[64,0,69,0],[64,1,69,1],[71,0,80,0],[71,1,80,1],[71,7,72,7],[73,2,74,2],[73,3,74,3],[75,7,80,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（矿山工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"煤炭矿山","立井井筒",null,"符合下列条件之一：\n1、年产＞90万吨／年；\n2、单项工程合同额≥2000万元；\n3、45～90万吨／年矿井，相对瓦斯涌出量＞10m3/t或绝对瓦斯涌出量＞40m3/min的井下巷道工程。","符合下列条件之一：\n1、年产45～90万吨／年；\n2、单项工程合同额1000～2000万元。","符合下列条件之一：\n1、年产≤30万吨／年；\n2、单项工程合同额＜1000万元。"]
[null,null,"斜井井筒"]
[null,null,"平硐"]
[null,null,"井底车场与硐室工程"]
[null,null,"轨道大巷"]
[null,null,"运输大巷"]
[null,null,"上、下山巷道"]
[null,null,"回风大巷"]
[null,null,"立井冻结井筒","米","≥300","＜300",null,"冻结深度"]
[null,null,"大钻机钻井",null,"大钻机法钻井"]
[null,null,"开拓或开采巷道","万米","≥1","0.6～1","＜0.6","标准进尺累计"]
[null,null,"矿井井筒永久提升机安装","万元","≥2000","1000～2000","＜1000","单项工程合同额"]
[null,null,"立井井筒装备安装"]
[null,null,"矿井永久主排水设备安装"]
[null,null,"矿井永久主通风机设备安装"]
[null,null,"矿井永久主压风机设备安装"]
[null,null,"矿井综采设备安装","万元","≥2000","1000～2000","＜1000","单项工程合同额"]
[null,null,"矿井井下带式输送机安装"]
[null,null,"35千伏及以上地面变电站设备安装"]
[null,null,"井下中央变电所设备安装"]
[null,null,"永久井架安装"]
[1,"煤炭矿山","矿井地面生产系统",null,"符合下列条件之一：\n1、年产＞90万吨／年；\n2、单项土建工程合同额≥2000万元；\n3、单项安装工程合同额≥1000万元。","符合下列条件之一：\n1、年产45～90万吨／年；\n2、单项土建工程合同额1000～2000万元；\n3、单项安装工程合同额500～1000万元。","符合下列条件之一：\n1、年产≤30万吨／年；\n2、单项土建工程合同额＜1000万元；\n3、单项安装工程合同额＜500万元。","矿井地面生产系统包括：\n1、矿井筛选车间、转载点、原料仓（产品仓）、装车仓（站）以及相互连接的皮带输送机栈桥的土建工程；\n2、与上述土建工程相对应的设备安装工程（包括机械设备、电气设备及管路安装工程）。"]
[null,null,"选煤厂主厂房及相应配套设施"]
[null,null,"选煤厂原料仓（产品仓）"]
[null,null,"铁路专用线",{"$nulls":4},"系指铁路专用线或铁路站线工程"]
[null,null,"选煤厂机电设备安装工程(机械、电气、管路)",null,"符合下列条件之一：\n1、洗选能力＞90万吨／年；\n2、模块选煤厂工程合同额1000万元及以上；\n3、非模块选煤厂合同额1500万元及以上。","符合下列条件之一：\n1、洗选能力45～90万吨／年；\n2、模块选煤厂工程合同额500～1000万元；\n3、非模块选煤厂合同额1000～1500万元。","符合下列条件之一：\n1、洗选能力30万吨／年及以下；\n2、模块选煤厂工程合同额＜500万元；\n3、非模块选煤厂合同额＜1000万元。","机械安装包括破碎、筛分、主选、浮选、磁选、浓缩脱水、压滤；电气安装包括集中控制系统及供配电设备等安装。"]
[]
[null,null,"露天矿山剥离","万立方米","≥80","60～80","＜60","剥离量"]
[2,"冶金矿山(黑色、有色、黄金)","露天铁矿采矿","万吨矿石/年","≥200或投资≥1亿元","200～60或投资＜1亿元"]
[{"$nulls":3},"万吨矿岩/年","≥1000或投资≥1亿元","1000～300或投资＜1亿元"]
[null,null,"地下铁矿采矿","万吨矿石/年","≥100或投资≥1亿元","100～30或投资＜1亿元"]
[null,null,"铁矿选矿","万吨矿石/年","≥200或投资≥1亿元","200～60或投资＜1亿元"]
[null,null,"砂矿采选","万吨矿石/年","≥200","＜200～100"]
[null,null,"脉矿采选（有色）","万吨矿石/年","≥100","＜100"]
[null,null,"脉矿采选（黄金）","万吨矿石/年","≥ 30"," 30～6","﹤6"]
[null,null,"砂金船采","万立方米/年","≥300","300～60","﹤60"]
[null,null,"砂金机采","万立方米/年","≥100","100～20","﹤20"]
[3,"化工矿山","竖井工程",null,"符合下列条件之一：\n1、磷矿山建设工程年产大于100万吨；\n2、硫铁矿山建设工程年产大于100万吨；\n3、石灰石矿山建设工程年产大于100万吨；\n4、单项工程合同额大于3000万元。","符合下列条件之一：\n1、磷矿山建设工程年产大于100～30万吨；\n2、硫铁矿山建设工程年产大于100～20万吨；\n3、石灰石矿山建设工程年产大于50万吨；\n4、单项工程合同额大于2000～3000万元。","符合下列条件之一：\n1、磷矿山建设工程年产小于30万吨；\n2、硫铁矿山建设工程年产小于20万吨；\n3、石灰石矿山建设工程年产于50万吨；\n4、单项工程合同额小于2000万元。"]
[null,null,"斜井工程"]
[null,null,"平峒"]
[null,null,"盲竖井"]
[null,null,"盲斜井"]
[null,null,"中段石门、中段"]
[null,null,"中段运输平巷"]
[null,null,"通风平巷"]
[null,null,"井底车场、绕道、盲井、上下部车场"]
[null,null,"通风井、联络井"]
[null,null,"流干巷道"]
[null,null,"主流井、检查井、充填井"]
[null,null,"水仓、水车库、矿仓、机车库、炸药库、卷扬室、压风机房、装载硐室、翻罐笼硐室、机修室、变配电室、地磅室、候车室、调度室"]
[null,null,"采掘巷道工程","万米","≥1","0.6～1","＜0.6","标准进尺累计"]
[null,null,"竖井永久性提升机安装"," 万元","≥3000","1000～3000","＜1000","单项工程合同额"]
[null,null,"斜井、平硐设备安装"]
[null,null,"井筒永久性主压风机设备安装"]
[null,null,"井巷永久性排水设备安装"]
[null,null,"井巷永久性通风设备安装"]
[null,null,"井巷带式运输机安装"]
[null,null,"35万伏及以上运输机安装"]
[null,null,"井下变电所设备安装"]
[null,null,"矿井地面生产系统"]
[3,"化工矿山","磷矿采掘工程","万吨/年",">100","100～30","<30"]
[null,null,"硫铁矿采掘工程","万吨/年",">100","100～20","<20"]
[null,null,"石灰石矿采矿工程","万吨/年",">100","100～50","<50"]
[null,null,"其他矿种采掘工程","万元","总投资>2000","总投资2000～1000","总投资<1000"]
[null,null,"采选联合矿山工程","万吨/年",">100","100～30","<30"]
[null,null,"露天矿山剥离工程","万立方米/年",">100","100～50","<50"]
[4,"铀矿山","铀矿山","吨","无","100～200","＜100","核工业矿山的规模系按照金属铀的氧化物产品量确定。"]
[5,"建材矿山","石灰石矿山","万吨/年","≥120","120～80","＜80"]
[null,null,"砂岩矿","万吨/年","≥20","20～10","＜10"]
[null,null,"石膏矿","万吨/年","≥40","40～20","＜20","露天"]
[{"$nulls":4},"≥20","20～5","＜5","地下"]
[null,null,"石墨矿","万吨/年","≥1","1～0.5","＜0.5"]
[null,null,"石棉矿","万吨/年","≥2","2～1","＜1"]
[null,null,"高岭土矿","万吨/年","≥10","2～10","＜2"]
[null,null,"膨润土矿","万吨/年","≥50","50～5","＜5"]
[null,null,"大理石矿","万吨/年","≥40","40～4","＜4"]
[null,null,"石材矿","万立方米/年","≥50","50～10","＜10"]

{"sheet":"冶炼 ","index":10,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（冶炼工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"烧结球团","烧结球团",null,"≥360m2或投资≥1亿元","＜360m2或投资＜1亿元"]
[2,"焦化","焦炉工程",null,"碳化室高度≥5m或投资≥1亿元","碳化室高度＜5m或投资＜1亿元"]
[3,"冶金","高炉工程",null,"≥2000m3或投资≥2亿元","＜2000 m3或投资＜2亿元"]
[null,null,"铁水预处理",null,"投资≥1亿元","投资＜1亿元"]
[null,null,"转炉工程",null,"≥120吨或投资≥2亿元","＜120吨或投资＜2亿元"]
[null,null,"电炉工程",null,"≥70吨或投资≥2亿元","＜70吨或投资＜2亿元"]
[null,null,"冷轧工程",null,"≥80万吨或投资≥8亿元","＜80吨或投资＜8亿元"]
[null,null,"铜、铝、锌、镍工程","万吨","≥10","5～10","＜5"]
[null,null,"氧化铝工程","万吨","≥30","10～30","＜10"]
[null,null,"板带工程",null,"≥80万吨或投资≥5亿元","＜80万吨或投资＜5亿元"]
[null,null,"无缝钢管工程",null,"≥50万吨或投资≥5亿元","＜50万吨或投资＜5亿元"]
[null,null,"棒线材工程",null,"≥50万吨或投资≥3亿元","＜50万吨或投资＜3亿元"]
[4,"制氧","制氧机工程",null,"≥10000m3或投资≥1亿元","＜10000m3或投资＜1亿元"]
[5,"煤气","煤气柜工程",null,"≥15万m3或投资≥0.5亿元","＜15万m3或投资＜0.5亿元"]
[6,"建材","熟料新型干法水泥生产线","吨/日","≥4000","2000～4000","＜2000"]
[null,null,"上浮法玻璃生产线","吨/日","≥400","100～400","＜100"]
[null,null,"石灰生产线","吨/日","≥300","100～300","＜100"]

{"sheet":"石油","index":11,"n_rows":121,"n_cols":8,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,27,0],[4,1,27,1],[4,2,5,2],[4,7,5,7],[6,2,7,2],[6,7,7,7],[8,2,9,2],[10,2,11,2],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[17,2,18,2],[19,2,20,2],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,41,0],[31,1,41,1],[42,0,54,0],[42,1,54,1],[55,0,72,0],[55,1,72,1],[62,7,63,7],[65,7,66,7],[73,0,81,0],[73,1,81,1],[82,0,93,0],[82,1,93,1],[94,0,100,0],[94,1,100,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[105,0,120,0],[105,1,120,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 注册建造师执业工程规模标准"]
["（石油化工专业）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"石油天然气建设项目","油田地面建设","万吨/年","≥30","20～30","≤20","产能、技改、单项工程合同额"]
[{"$nulls":3},"万元","≥1000","100～1000"]
[null,null,"气田地面建设","亿立方米/年","≥1.5","0.5～1.5","≤0.5","产能、技改、单项工程合同额"]
[{"$nulls":3},"万元","≥1500","200～1500"]
[null,null,"管道输油工程","万吨/年","≥600","300～600","≤300","输油能力"]
[{"$nulls":3},"公里","≥120","<120",null,"管线长度"]
[null,null,"管道输气工程","亿立方米/年","≥10","5～10","≤5","输气能力"]
[{"$nulls":3},"公里","≥120","<120",null,"管线长度"]
[null,null,"城镇燃气","亿立方米/年","≥3","1～3","≤1","生产能力"]
[null,null,"原油、成品油储库工程","万立方米 ","≥8","3～8","≤3","总库容"]
[{"$nulls":3},"万立方米 ","≥2","0.5～2","≤0.5","单罐容积"]
[null,null,"天然气储库工程","万立方米 ","≥1.5","1～1.5","≤1","总库容"]
[{"$nulls":3},"万立方米 ","≥0.5","0.2～0.5","≤0.2","单罐容积"]
[null,null,"液化石油气及轻烃储库(常温）","立方米","≥2000","1000～2000","≤1000","总库容"]
[{"$nulls":3},"立方米","≥400"," 200～400","≤200","单罐容积"]
[null,null,"液化石油气及轻烃储库（低温）","立方米","≥20000","10000～20000","≤10000","总库容"]
[{"$nulls":3},"立方米","≥10000","< 10000",null,"单罐容积"]
[null,null,"地下储气库工程","亿立方米/年","≥3","1～3","≤1","有效库容"]
[null,null,"天然气处理加工工程","万立方米/日","≥100","25～100","≤25","加工能力"]
[null,null,"石油机械制造与修理工程","万元","≥5000","2000～5000","≤2000","投资"]
[null,null,"海洋石油工程","亿元","≥8","4～8","≤4","投资"]
[null,null,"海洋石油导管制造与安装","吨","≥2500","800～2500","≤800","安装能力"]
[null,null,"海洋石油模块制造与安装","吨","≥2500","800～2500","≤800","安装能力"]
[null,null,"海底管线工程","公里","≥15","< 15",null,"安装能力"]
[2,"石油炼制工程","常减压蒸馏","万吨/年","≥250","<250",null,"生产能力"]
[2,null,"焦化","万吨/年","≥140","<140",null,"生产能力"]
[null,null,"气体分镏","万吨/年","≥30","10～30","≤10","生产能力"]
[3,"石油产品深加工","催化反应加工","万吨/年","≥200","<200",null,"生产能力"]
[null,null,"加氢裂化","万吨/年","≥140","<140",null,"生产能力"]
[null,null,"加氢精制","万吨/年","≥200","<200",null,"生产能力"]
[null,null,"制氢","万标立/时","≥6","<6",null,"生产能力"]
[null,null,"气体脱硫","万吨/年","≥30","10～30","≤10","生产能力"]
[null,null,"液化气脱硫","万吨/年","≥60","30～60","≤30","生产能力"]
[null,null,"制硫","万吨/年","≥10","6～10","≤6","生产能力"]
[null,null,"重整装置","万吨/年","≥60","40～60","≤40","生产能力"]
[null,null,"渣油加工","万吨/年","≥1","0.3～1","≤0.3","生产能力"]
[null,null,"气体加工","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"润滑油加工","万吨/年",">15","5～15","≤5","加工能力"]
[4,"有机化工、石油化工","乙烯","万吨/年","≥30","14～30","≤14","生产能力"]
[null,null,"对二甲苯","万吨/年","≥15","<15",null,"生产能力"]
[null,null,"丁二烯","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[null,null,"乙二醇","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"精对苯二甲酸","万吨/年","≥25","15～25","≤15","生产能力"]
[null,null,"醋酸乙烯","万吨/年","≥8","<8",null,"生产能力"]
[null,null,"甲醇","万吨/年","≥10","5～10","≤5","生产能力"]
[null,null,"氯乙烯","万吨/年","≥8","<8",null,"生产能力"]
[null,null,"苯乙烯","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"醋酸","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"环氧丙烷","万吨/年","≥4","<4",null,"生产能力"]
[null,null,"苯酐","万吨/年","≥4","<4",null,"生产能力"]
[null,null,"苯酚丙酮","万吨/年","≥6","<6",null,"生产能力"]
[4,"有机化工、石油化工","丙烯晴","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[null,null,"高压聚乙烯","万吨/年","≥18","<18",null,"生产能力"]
[null,null,"低压聚乙烯","万吨/年","≥14","<14",null,"生产能力"]
[null,null,"全密度聚乙烯","万吨/年","≥14","<14",null,"生产能力"]
[null,null,"聚苯乙烯","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"聚氯乙烯（乙烯法）","万吨/年","≥10","<10",null,"生产能力"]
[null,null,"聚乙烯醇（电石法）","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[null,null,"乙内酰胺","万吨/年","≥6","<6",null,"生产能力"]
[null,null,"聚酯(乙烯法)","万吨/年","≥10","<10"]
[null,null,"聚酯(PTA法)","万吨/年","≥18","15～18","≤15","生产能力"]
[null,null,"尼龙66","万吨/年","≥2","<2",null,"生产能力"]
[null,null,"聚丙烯","万吨/年","≥7","<7"]
[null,null,"ABS","万吨/年","≥6","<6",null,"生产能力"]
[null,null,"顺丁橡胶","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[null,null,"丁苯橡胶","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[null,null,"丁基橡胶","万吨/年","≥3","<3",null,"生产能力"]
[null,null,"乙丙橡胶","万吨/年","≥3","<3",null,"生产能力"]
[null,null,"丁晴橡胶","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[5,"无机化工","合成氨","万吨/年",">18","8～18","≤8","生产能力"]
[null,null,"尿素","万吨/年",">30","13～30","≤13","生产能力"]
[null,null,"硫酸、硝酸","万吨/年",">16","8～16","≤8","生产能力"]
[null,null,"磷酸","万吨/年",">12","3～12","≤3","生产能力"]
[null,null,"烧碱","万吨/年",">5","3～5","≤3","生产能力"]
[null,null,"纯碱","万吨/年",">30","8～30","≤8","生产能力"]
[null,null,"磷肥","万吨/年",">50","20～50","≤20","生产能力"]
[null,null,"复肥","万吨/年",">20","10～20","≤10","生产能力"]
[null,null,"无机盐","万元",">10000","5000～10000","≤5000","单项工程合同额"]
[6,"化工医药","电石","万吨/年","≥5","2～5","≤2","生产能力"]
[null,null,"炼焦","万吨/年","≥60","20～60","≤20","生产能力"]
[null,null,"农药","万吨/年","≥3","0.3～3","≤0.3","生产能力"]
[null,null,"新型高级农药","万吨/年","≥0.1","0.01～0.1","≤0.01","生产能力"]
[null,null,"高效低毒农药","吨/年","≥1000","<1000",null,"生产能力"]
[null,null,"化学原料药工程","亿元","≥2","1～2","≤1","单项工程合同额"]
[null,null,"生物药工程","亿元","≥1","0.5～1","≤0.5","单项工程合同额"]
[null,null,"中药工程","亿元","≥0.8","0.5～0.8","≤0.5","单项工程合同额"]
[null,null,"制剂药综合项目","亿元","≥1","0.5～1","≤0.5","综合项目"]
[null,null,"药用包装材料综合项目","亿元","≥1","0.5～1","≤0.5","综合项目"]
[null,null,"其它化学工业","万元","≥10000","3000～10000","≤3000","单项工程合同额"]
[null,null,"引进技术项目","万美元","≥3000","500～3000","≤500","单项工程合同额"]
[7,"合成材料及加工","树脂成型加工","万吨/年","≥3","1～3","≤1","生产能力"]
[null,null,"橡胶轮胎工程","万套/年","≥30","10～30","≤10","生产能力"]
[null,null,"其它橡胶制品","万元","≥5000","<5000",null,"单项工程合同额"]
[null,null,"塑料","万吨/年","≥4","<4",null,"生产能力"]
[2,null,"塑料薄膜","万吨/年","≥0.3","0.1～0.3","≤0.1","生产能力"]
[3,null,"塑料编织袋","万条/年","≥500","<500",null,"生产能力"]
[4,null,"油漆及涂料（不含高级油漆）","万吨/年","≥4","1～4","≤1","生产能力"]
[8,"精细化工","精细化工工程","万元","≥5000","3000～5000","≤3000","单项工程合同额"]
[9,"化工矿山工程","磷矿","万吨/年","≥100","30～100","≤30","生产能力"]
[null,null,"硫铁矿","万吨/年","≥100","30～100","≤30","生产能力"]
[null,null,"其他石化工程","亿元","≥3","1～3","≤1","单项工程合同额"]
[10,"化纤工程","涤纶长丝工程","万吨/年","≥5","1～5","≤1","生产能力"]
[2,null,"丙纶长丝工程","万吨/年","≥1.5","0.75～1.5","≤0.75","生产能力"]
[3,null,"锦纶长丝工程","万吨/年","≥1.5","0.5～1.5","≤0.5","生产能力"]
[4,null,"粘胶长丝工程","万吨/年","≥0.6","<0.6",null,"生产能力"]
[5,null,"醋纤长丝工程","万吨/年","≥1","<1",null,"生产能力"]
[6,null,"涤纶工业丝工程","万吨/年","≥1.5","0.4～1.5","≤0.4","生产能力"]
[7,null,"锦纶工业丝工程","万吨/年","≥1.5","0.4～1.5","≤0.4","生产能力"]
[8,null,"涤纶短纤工程","万吨/年","≥5","1.5～5","≤1.5","生产能力"]
[9,null,"丙纶短纤工程","万吨/年","≥1.5","1～1.5","≤1","生产能力"]
[10,null,"晴纶短纤工程","万吨/年","≥5","1～5","≤1","生产能力"]
[11,null,"粘胶短纤工程","万吨/年","≥5","<5",null,"生产能力"]
[12,null,"氨纶工程","万吨/年","≥0.1","0.05～0.1","≤0.05","生产能力"]
[14,null,"特种纤维工程","万吨/年","≥1","<1",null,"生产能力"]
[13,null,"无纺布工程","万吨/年","≥1.2","0.5～1.2","≤0.5","生产能力"]
[14,null,"特种纤维工程","万吨/年","≥1","<1",null,"生产能力"]
[14,null,"特种纤维工程","万吨/年","≥0.1","<0.1",null,"生产能力"]

{"sheet":"市政","index":12,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,7,5,7],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,19,0],[14,1,19,1],[14,7,15,7],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,4,19,4],[16,5,19,5],[16,6,19,6],[16,7,19,7],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,7,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（市政公用工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"城市道路","路基工程",null,"城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元","城市快速路、主（次）干道路基工程2～5千米,单项工程合同额1000～3000万元","城市次干道路基工程＜2千米，单项工程合同额＜1000万元","含城市快速路、城市环路，不含城际间公路"]
[null,null,"路面工程",null,"高等级路面≥10万平方米，单项工程合同额≥3000万元","高等级路面5～10 万平方米,单项工程合同额1000～3000万元","次高等级路面，单项工程合同额＜1000万元"]
[2,"城市公共广场","广场工程",null,"广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元","广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元","单项工程合同额＜1000万元","含体育场"]
[3,"城市桥梁","桥梁工程",null,"单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元","单跨的跨度20～40米;单项工程合同额1000～3000万元","单跨跨度＜20米;单项工程合同额＜1000万元","含过街天桥"]
[4,"地下交通","隧道工程",null,"内径（宽或高）≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米，单项工程合同额≥3000万元","内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元","内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元","含地下过街通道；小型工程不含盾构施工"]
[null,null,"车站工程",null,"单项工程合同≥3000万元","单项工程合同＜3000万元",null,"小型工程不含车站工程"]
[5,"城市供水","供水厂",null,"日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元","日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元","日处理量＜3 万吨，单项工程合同额＜1000 万元","含中水工程，加压站工程"]
[null,null,"供水管道",null,"管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元","管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元","管径＜0.8米，单项工程合同额＜1000万元","含中水工程，本表中的管径为公称直径DN"]
[6,"城市排水","污水处理厂",null,"日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元","日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元","日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000万元","含泵站"]
[null,null,"排水管道工程",null,"管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元","管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元","管径＜0.8米,单项工程合同额＜1000万元","含小型泵站，本表中的管径为公称直径DN"]
[7,"城市供气","燃气源工程",null,"日产气量≥30万立方米，单项工程合同额≥3000万元","日产气量10～30万立方米，单项工程合同额1000～3000万元","日产气量＜10万立方米，单项工程合同额＜1000万元"]
[null,null,"燃气管道工程",null,"高压以上管道， 单项工程合同额≥3000万元","次高压管道，单项工程合同额1000～3000万元","中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 "]
[null,null,"储备厂（站）工程",null,"设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥3000万元的工程","设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥1000～3000万元的工程","设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500的立方米液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日的燃气工程，单项合同额＜1000万元的工程","含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等"]
[]
[]
[]
[8,"城市供热","热源工程",null,"产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米，单项工程合同额≥3000万元","产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米，单项工程合同额1000～3000万元","产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米，单项工程合同额＜1000万元"]
[null,null,"管道工程",null,"管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元","管径200～500毫米，单项工程合同额1000～3000万元","管径＜200毫米，单项工程合同额＜1000万元","本表中的管径为公称直径DN"]
[9,"生活垃圾","填埋场工程",null,"日处理量≥800吨，单项工程合同额≥3000万元","日处理量400～800吨，单项工程合同额1000～3000万元","日处理量＜400吨，单项工程合同额＜1000万元","填埋面积应折成处理量计"]
[null,null,"焚烧厂工程",null,"日处理量≥300吨，单项工程合同额≥3000万元","日处理量100～300吨，单项工程合同额1000～3000万元","日处理量＜100吨，单项工程合同额＜1000万元"]
[10,"交通安全设施","交通安全防护工程",null,"单项工程合同额≥500万元","单项工程合同额200～500万元","单项工程合同额＜200万元 ","含护栏、隔离带，防护墩"]
[11,"机电系统","机电设备安装工程",null,"单项工程合同≥1000万元","单项工程合同额500～1000万元","单项工程合同额＜500万元 "]
[12,"轻轨交通","路基工程",null,"路基工程≥2千米，单项工程合同额≥3000万元","路基工程1～2千米，单项工程合同1000～3000万元","路基工程＜1千米，单项工程合同额＜1000万元","不含轨道铺设"]
[null,null,"桥涵工程",null,"单跨跨度≥40米，单项工程合同额≥3000万元","单跨的跨度20～40米，单项工程合同额1000～3000万元","单跨跨度＜20米，单项工程合同额＜1000万元","不含轨道铺设"]
[13,"城市园林","庭院工程",null,"单项工程合同额≥1000万元","单项工程合同额500～1000万元","单项工程合同额＜500万元","含厅阁、走廊、假山、草坪、广场，绿化、景观"]
[null,null,"绿化工程",null,"单项工程合同额≥500万元","单项工程合同额300～500万元","单项工程合同额＜300万元"]

{"sheet":"机电","index":13,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,18,0],[4,1,18,1],[5,2,7,2],[13,2,16,2],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[37,0,43,0],[37,1,43,1],[38,2,39,2],[40,2,41,2],[44,0,54,0],[44,1,54,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[51,2,52,2],[55,0,63,0],[55,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（机电安装工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"一般工业、民用、公用建设工程","机电安装工程","万元","＞1500","200～1500","＜200","单项工程造价"]
[null,null,"通风空调工程","万平米","＞2","1～2","＜1","建筑面积"]
[{"$nulls":3},"万元","＞1000","200～1000","＜200","单位工程造价"]
[{"$nulls":3},"冷吨","＞800","300～800","＜300","空调制冷量"]
[null,null,"建筑智能化工程","万元","＞500","200～500","＜200","单项工程造价"]
[null,null,"消防工程","万平方米","＞2","1～2","＜1","含火灾报警及联动控制系统"]
[null,null,"自动控制系统工程（有计算机集散系统）","台（套）","＞30","10～30","＜10","计算机或可编程控制器"]
[null,null,"防腐保温工程","万元","＞300","100～300","＜100","单项工程造价"]
[null,null,"非标设备制安工程","吨","＞300","100～300","＜100","工程量"]
[null,null,"管道安装工程","万元","＞ 1000","300～1000 ","＜300","单项工程造价"]
[{"$nulls":4},"直径≥150毫米,且长度≥2000米","直径＜150毫米，且长度＜2000米",null,"工程量"]
[{"$nulls":4},"直径≥1.0米，且长度≥5000米供水管道","直径＜1.0米，且长度＜5000米供水管道",null,"工程量"]
[{"$nulls":3},"米","≥10000","＜10000",null,"工程量"]
[null,null,"变配电站工程",null,"电压10～35kv，且容量＞5000kvA  ","电压10～35kv，且容量5000～1600kvA","电压10kv，且容量＜1600kvA","工程规模"]
[null,null,"电气动力照明工程","万元","≥1000","200～1000","＜200","单项工程造价"]
[2,"净化工程","电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程","万元","≥1000","＜1000",null,"单项工程造价"]
[{"$nulls":3},"级","≥4","＜4",null,"洁净等级"]
[3,"工业炉窑安装工程",null,"吨","≥500","100～500","＜100","单位工程砌筑或浇注各种耐火材料实物量"]
[4,"动力安装工程","锅炉房",null,"压力＞2.5MPa，且蒸发量≥75t/h","压力1.6～2.5 Mpa，且蒸发量20～75t/h",null,"锅炉额定容量"]
[null,null,"热水交换站工程","万元","≥500","200～500 ",null,"单项工程造价"]
[null,null,"氧气站","立方米/小时","≥6000","3000～6000","＜3000","制氧量"]
[null,null,"煤气站、制冷站等","万元","≥500","200～500 ","＜200","单项工程造价"]
[5,"起重设备安装工程","一般起重设备安装","千牛.米","≥1000","＜1000",null,"额定起重量"]
[null,null,"起重机（或龙门起重机）安装或拆卸","吨","＞100","50～100","＜50","额定起重量"]
[null,null,"电梯安装及维修工程",null,"速度＞2.5m/s，且台数≥4","速度＞2.5m/s，且台数＜4；或速度1～2.5m/s","速度 ≤1m/s","电梯运行速度及电梯数量"]
[null,null,"索道、游乐设施安装工程","万元","＞500","200～500","＜200","单项工程造价"]
[6,"电子工程","电子自动化、电子机房、电子设备工程","万元","＞800","200～800","＜200","单项工程造价"]
[7,"环保工程","噪声、有害气体、粉尘、工业污水、废料综合处理","万元","＞1000","500～1000","＜500","单项工程造价"]
[null,null,"禽、畜粪便沼气工程","立方米","＞400","200～400","＜200","单池容积"]
[null,null,"厌氧生化处理池工程","立方米","＞500","300～500","＜300","单池容积"]
[]
[null,null,"烟气脱硫工程","燃煤锅炉蒸发量t/h","＞35","20～35","＜20","压力3.9MP"]
[null,null,"医疗污水处理工程",null,"高于二级乙等","二级乙等～一级甲等","低于一级甲等","  医院等级"]
[8,"体育场馆工程","体育场地机电安装工程","万元","＞1000","200～1000","＜200","单项工程造价"]
[null,null,"高尔夫球场设施安装工程","公顷","≥55","＜55",null,"单项工程占地面积"]
[{"$nulls":3},"万元","≥3200","＜3200",null,"投资额"]
[null,null,"体育场田径场地设施安装工程","万人","≥5","＜5",null,"容纳人数"]
[{"$nulls":3},"万元","≥1000","＜1000",null,"投资额"]
[null,null,"体育馆设施安装工程","人","≥5000","＜5000",null,"容纳人数"]
[null,null,"网球、篮球、排球场地设施安装工程","平方米","≥7000","＜7000",null,"场地合成面层"]
[9,"机械、汽车制造工业工程","机械设备安装工程","万元","≥3000","＜3000",null,"单项工程投资"]
[{"$nulls":4},"≥1000","＜1000",null,"主体工程单项造价"]
[null,null,"矿冶设备制造厂安装工程","万吨","≥0.5","＜0.5",null,"年产量"]
[null,null,"石油化工设备制造厂安装工程","万吨","≥0.5","＜0.5",null,"年产量"]
[null,null,"工程机械部制造厂安装工程","万吨","≥0.5","＜0.5",null,"年产量"]
[]
[null,null,"通用设备制造厂安装工程","万元","≥3000","＜3000",null,"投资额"]
[null,null,"汽车生产线安装工程","万辆","≥5","＜5",null,"汽车年产量"]
[{"$nulls":3},"千辆","≥1","＜1",null,"重型汽车年产量"]
[null,null,"拖拉机生产线安装工程","千台","≥5","＜5",null,"年产量"]
[null,null,"柴油机生产线安装工程","万马力","≥30","＜30",null,"年产量"]
[10,"轻纺工业建设工程","烟草制造、酿造、医药、饮料、手表、缝纫机、医疗器械、塑料制品工业等安装工程","万元","≥1000","500～1000","＜500","单项工程造价"]
[null,null,"化纤纺织设备安装工程","万元","≥1000","500～1000","＜500","单项工程造价"]
[null,null,"棉纺织设备安装工程","棉纺锭万枚","≥5","＜5",null,"生产规模"]
[null,null,"毛纺织设备安装工程","毛纺锭万枚","≥0.5","＜0.5",null,"生产规模"]
[null,null,"印染设备安装工程","亿米","≥0.5","＜0.5",null,"年产量"]
[null,null,"造纸设备安装工程","万吨","≥10","＜10",null,"年产量"]
[null,null,"制糖设备安装工程","吨","≥500","＜500",null,"日处理量"]
[null,null,"制盐设备安装工程","万吨","≥20","＜20",null,"年产量"]
[null,null,"啤酒设备安装工程","万吨","≥10","＜10",null,"年产量"]
[11,"森林工业工程","机电安装工程","万元","＞2000","1000～2000","＜1000","投资额"]
[{"$nulls":3},"万立米","＞15","10～15","＜10","年产量"]
[12,"其他相关专业工程","机电安装工程","万元",3000,3000,null,"投资额"]
[{"$nulls":3},"万元","＞1000","500～1000",null,"主体工程单项造价额"]

{"sheet":"装饰","index":14,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注册建造师执业工程规模标准"]
["（装饰装修工程）"]
["序号","工程类别","项目名称","单位","规     模",null,null,"备   注"]
[{"$nulls":4},"大型","中型","小型"]
[1,"装饰装修工程","装饰装修工程","万元","≥1000","1000～100","＜100","单项工程合同额"]
[null,null,"幕墙工程",null,"单体建筑幕墙高度≥60米，或面积≥6000平方米","单体建筑幕墙高度＜60米，且面积＜6000平方米"]