{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["排水土方"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"排水土方","index":0,"n_rows":34,"n_cols":19,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[0,10,0,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["排  水  土  方  开  挖(135度）(300:1.27;400:1.39;500:1.52;600:1.85;800:2.13;1000:2.41;1200:2.88;1350:3.08;1500:3.33)",{"$nulls":9},"排  水  土  方  开  挖(180度）(300:1.3;400:1.43;500:1.57;600:1.9;800:2.2;1000:2.5;1200:2.97;1350:3.18;1500:3.45)"]
["管径","底宽","长度","深度1","深度2","坡度","面积","体积","扣减体积",null,"管径","底宽","深度1","深度2","长度","坡度","面积","体积","扣减体积"]
[200,1.1,null,0.85,0.85,0,0.935,0,0,null,300,1.3,1.5,1.9,null,0.67,4.1731,0,0]
[300,1.27,null,1.1,1.1,0,1.3970000000000002,0,0,null,null,1.3,1.9,2.3,null,0.67,5.7115,0,0]
[400,1.39,null,1.2,1.3,0,1.7374999999999998,0,0,null,null,1.3,2.61,1.88,null,0.67,6.3845775,0,0]
[null,1.39,null,1.173,1.173,0.67,2.55234243,0,0,null,null,1.3,2.694,2.1,null,0.67,7.024758060000001,0,0]
[null,1.39,null,1.173,1.173,0.67,2.55234243,0,0,null,400,1.43,3.024,2.863,null,0.67,10.018555575,0,0]
[500,1.52,null,1.3199999999999998,1.4,0,2.0671999999999997,0,0,null,null,1.43,1.15,1.15,null,0.67,2.530575,0,0]
[null,1.52,null,1.2999999999999998,1.2999999999999998,0,1.9759999999999998,0,0,null,null,1.43,1.15,1.18,null,0.67,2.5754415,0,0]
[null,1.52,null,1.8,1.6,0.67,4.527000000000001,0,0,null,500,1.57,3.878,3.648,null,0.67,15.404083980000001,0,0]
[null,1.52,null,1.5,1.7,0.67,4.1539,0,0,null,null,1.57,3.623,3.308,null,0.67,13.503947655000001,0,0]
[null,1.52,null,1.3499999999999999,1.2999999999999998,0.67,3.1906874999999997,0,0,null,null,1.57,3.278,3.1,null,0.67,11.82575014,0,0]
[null,1.52,null,1.325,1.325,0.67,3.19026875,0,0,null,800,2.2,3.978,3.978,null,0.67,19.354004280000005,0,0]
[null,1.52,null,1.5,1.5,0.67,3.7875000000000005,0,0,null,null,2.2,1.92,2.77,null,0.67,8.964365500000001,0,0]
[null,1.52,null,1.3499999999999999,1.2999999999999998,0.67,3.1906874999999997,0,0,null,null,2.2,1.7,2.52,null,0.67,7.737534,0,0]
[null,1.52,null,1.3,1.3,0.67,3.1083000000000003,0,0,null,null,2.2,1.7,2.6,null,0.67,7.96275,0,0]
[null,1.52,null,1.3099999999999998,1.31,0.67,3.140987,0,0,null,null,2.2,1.58,1.62,null,0.67,5.235468000000001,0,0]
[null,1.52,null,1.31,1.31,0.67,3.140987,0,0,null,null,2.2,1.48,1.63,null,0.67,5.0448455,0,0]
[null,1.52,null,1.3,1.3,0.67,3.1083000000000003,0,0,null,null,2.2,1.58,1.63,null,0.67,5.257355500000001,0,0]
[null,1.52,null,1.4000000000000001,1.4000000000000001,0.67,3.4412000000000007,0,0,null,null,2.2,1.55,1.6,null,0.67,5.127437500000001,0,0]
[800,2.13,null,1.5,1.5,0.67,4.7025,0,0,null,1000,2.5,2.5,2.5,null,0.67,10.4375,0,0]
[null,2.13,null,1.4,1.4,0.67,4.2951999999999995,0,0,null,null,2.5,2.44,1.7,null,0.67,8.137606,0,0]
[null,2.13,null,1.575,1.5,0.67,4.859634375,0,0,null,null,2.5,2.44,1.7,null,0.67,8.137606,0,0]
[null,2.13,null,1.605,1.5,0.67,4.9235433749999995,0,0,null,null,2.5,1.7,1.7,null,0.67,6.1863,0,0]
[null,2.13,null,1.5,1.625,0.67,4.966484375,0,0,null,null,2.5,1.78,2.05,null,0.67,7.2567515,0,0]
[null,2.13,null,1.605,1.5,0.67,4.9235433749999995,0,0,null,null,2.5,1.78,1.86,null,0.67,6.77038,0,0]
[null,2.13,null,1.4,1.4,0.67,4.2951999999999995,0,0,null,null,2.5,1.85,1.85,null,0.67,6.918075,0,0]
[null,2.13,null,1.5,1.525,0.67,4.754459375,0,0,null,null,2.5,1.78,1.85,null,0.67,6.7454515,0,0]
[null,2.13,null,1.58,1.4,0.67,4.666594,0,0,null,null,2.5,1.75,1.88,null,0.67,6.7474615,0,0]
[null,2.13,null,1.5899999999999999,1.4,0.67,4.687863499999999,0,0,null,null,2.5,1.88,1.88,null,0.67,7.068047999999999,0,0]
[null,2.13,null,1.5,1.5,0.67,4.7025,0,0,null,1200,2.97,2.34,2.38,null,0.67,10.741100000000001,0,0]
[null,null,"填方",0,null,null,"挖方",0,{"$nulls":5},"填方",0,null,"挖方",0]
["总挖方:",0]
["总填方:",0]