{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["无缝钢管","镀锌钢管","铜管","钢材"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"无缝钢管","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常用公称直径系列"]
["公称直径",null,"相应无缝钢管","无缝管理论重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(mm)","(in)","(外径×壁厚)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
[10,0.375,"18×2.5",0.956,1,{"v":0.0009559999999999999,"d":"0.001"},3900,3.7283999999999997,{"v":3.7283999999999997,"d":"3.73"},3.7283999999999997]
[15,0.5,"22×3",1.41,1,{"v":0.00141,"d":"0.001"},3900,5.499,{"v":5.499,"d":"5.50"},5.499]
[20,0.75,"25×3",1.63,1,{"v":0.00163,"d":"0.002"},3900,6.356999999999999,{"v":6.357,"d":"6.36"},6.357]
[25,1,"32×3.5",2.46,1,{"v":0.00246,"d":"0.002"},3900,9.594,{"v":9.594,"d":"9.59"},9.594]
[32,1.25,"38×3.5",2.98,1,{"v":0.00298,"d":"0.003"},3900,11.622,{"v":11.622,"d":"11.62"},11.622]
[40,1.5,"45×3.5",3.58,1,{"v":0.0035800000000000003,"d":"0.004"},3900,13.962000000000002,{"v":13.962,"d":"13.96"},13.962]
[50,2,"57×3.5",4.62,1,{"v":0.00462,"d":"0.005"},4200,19.404,{"v":19.404,"d":"19.40"},19.404]
[70,2.5,"76×4",{"v":7.1,"d":"7.10"},1,{"v":0.0070999999999999995,"d":"0.007"},4200,29.819999999999997,29.82,29.82]
[80,3,"89×4",8.38,1,{"v":0.00838,"d":"0.008"},4200,35.196,{"v":35.196,"d":"35.20"},35.196]
[100,4,"108×4",10.26,1,{"v":0.01026,"d":"0.010"},4200,43.092,{"v":43.092,"d":"43.09"},43.092]
[125,5,"133×4.5",14.26,1,{"v":0.01426,"d":"0.014"},5500,78.43,78.43,78.43]
[150,6,"159×4.5",17.15,1,{"v":0.01715,"d":"0.017"},3900,66.88499999999999,{"v":66.885,"d":"66.89"},66.885]
[200,null,"219×6",31.52,1,{"v":0.03152,"d":"0.032"},4200,132.384,{"v":132.384,"d":"132.38"},132.384]
[250,null,"273×7",45.92,1,{"v":0.04592,"d":"0.046"},3900,179.08800000000002,{"v":179.088,"d":"179.09"},179.088]
[300,null,"325×8",62.54,1,{"v":0.06254,"d":"0.063"},3900,243.906,{"v":243.906,"d":"243.91"},243.906]
[350,null,"377×9",81.68,1,{"v":0.08168,"d":"0.082"},3900,318.552,{"v":318.552,"d":"318.55"},318.552]
[400,null,"426×9",92.55,1,{"v":0.09255,"d":"0.093"},3900,360.945,{"v":360.945,"d":"360.95"},360.945]
[450,null,"480×10",{"v":115.9,"d":"115.90"},1,{"v":0.1159,"d":"0.116"},3900,452.01,452.01,452.01]
[500,null,"530×10",128.23,1,{"v":0.12822999999999998,"d":"0.128"},3900,500.0969999999999,{"v":500.0969999999999,"d":"500.10"},500.0969999999999]
[600,null,"630×10",152.89,1,{"v":0.15289,"d":"0.153"},3900,596.271,{"v":596.271,"d":"596.27"},596.271]
["合计",{"$nulls":4},{"v":0.7860159999999999,"d":"0.786"},null,{"v":3106.8423999999995,"d":"3107"},null,{"v":3106.8423999999995,"d":"3107"}]

{"sheet":"镀锌钢管","index":1,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,14],[2,0,2,1],[16,0,16,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["焊接(镀锌)钢管规格表"]
["普通管",{"$nulls":6},"焊接钢管",null,null,"镀锌钢管"]
["公称直径",null,"管外径","管壁厚","近似内径","周长","表面积","理论质量","长度","重量","理论质量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(mm)","(in)","(mm)","(mm)","(mm)","(mm)","(m2/m)","(kg/m)","(m)","(T)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
[15,0.5,21.25,2.75,15,{"v":66.8,"d":"66.80"},0.067,1.25,null,{"v":0,"d":"0.000"},1.33,1,{"v":0.00133,"d":"0.001"},3800,5.054,5.05,5.05]
[20,0.75,26.75,2.75,20,{"v":84,"d":"84.00"},0.084,1.63,null,{"v":0,"d":"0.000"},1.73,1,{"v":0.00173,"d":"0.002"},4900,8.477,8.48,8.48]
[25,1,{"v":33.5,"d":"33.50"},3.25,25,{"v":105.2,"d":"105.20"},0.105,2.42,null,{"v":0,"d":"0.000"},2.57,1,{"v":0.00257,"d":"0.003"},5200,13.363999999999999,13.36,13.36]
[32,1.25,42.25,3.25,32,{"v":132.7,"d":"132.70"},0.133,3.13,null,{"v":0,"d":"0.000"},3.32,1,{"v":0.00332,"d":"0.003"},5200,17.264,17.26,17.26]
[40,1.5,{"v":48,"d":"48.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},40,{"v":150.8,"d":"150.80"},0.151,3.84,null,{"v":0,"d":"0.000"},4.07,1,{"v":0.004070000000000001,"d":"0.004"},5200,21.164000000000005,21.16,21.16]
[50,2,{"v":60,"d":"60.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},50,{"v":188.5,"d":"188.50"},0.189,4.88,null,{"v":0,"d":"0.000"},5.17,1,{"v":0.00517,"d":"0.005"},5200,26.884,26.88,26.88]
[70,2.5,{"v":75.5,"d":"75.50"},3.75,70,{"v":237.2,"d":"237.20"},0.237,6.64,null,{"v":0,"d":"0.000"},7.04,null,{"v":0,"d":"0.000"},4900,0,34.5,0]
[80,3,{"v":88.5,"d":"88.50"},{"v":4,"d":"4.00"},80,{"v":278,"d":"278.00"},0.278,8.34,null,{"v":0,"d":"0.000"},8.84,null,{"v":0,"d":"0.000"},4900,0,43.32,0]
[100,4,{"v":114,"d":"114.00"},{"v":4,"d":"4.00"},106,{"v":358.1,"d":"358.10"},0.358,10.85,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":11.5,"d":"11.50"},null,{"v":0,"d":"0.000"},4900,0,56.35,0]
[125,5,{"v":140,"d":"140.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},131,{"v":439.8,"d":"439.80"},{"v":0.44,"d":"0.440"},15.04,null,{"v":0,"d":"0.000"},15.94,null,{"v":0,"d":"0.000"},3800,0,60.57,0]
[150,6,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},156,{"v":518.4,"d":"518.40"},0.518,17.81,null,{"v":0,"d":"0.000"},18.88,null,{"v":0,"d":"0.000"},3800,0,71.74,0]
["合计",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0.01819,"d":"0.018"},null,92.20700000000001,null,92.19]
["注:镀锌钢管比焊接钢管重6%"]

{"sheet":"铜管","index":2,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["铜管规格表"]
["公称直径",null,"管壁厚","周长","表面积","理论质量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(mm)","(in)","(mm)","(mm)","(m2/m)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
["Φ6.35",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ9.53",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ12.7",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ15.9",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ19",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ25.4",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["Φ28.6",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
[{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.000"},21000,0,0,0]
["合计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,0,null,0]

{"sheet":"钢材","index":3,"n_rows":90,"n_cols":17,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,3],[1,9,1,12],[39,0,39,12],[40,0,40,3],[40,9,40,12],[65,0,65,3],[65,9,65,12],[89,1,89,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["角钢表格"]
["等边角钢",{"$nulls":8},"不等边角钢"]
["规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价",null,"规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(mm)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)",null,"(mm)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
["20×3",0.89,100,{"v":0.089,"d":"0.09"},2700,240.3,2.4,240,null,"32×20×3",1.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["25×3",1.12,100,{"v":0.11200000000000002,"d":"0.11"},2700,302.4,3.02,302,null,"32×20×4",1.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["25×4",1.46,100,{"v":0.146,"d":"0.15"},2700,394.2,3.94,394,null,"40×25×3",1.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["30×4",1.78,100,{"v":0.178,"d":"0.18"},2700,480.6,4.81,481,null,"40×25×4",1.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["36×3",1.65,100,{"v":0.165,"d":"0.17"},null,0,0,0,null,"45×28×3",1.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["36×4",2.16,100,{"v":0.216,"d":"0.22"},null,0,0,0,null,"45×28×4",2.19,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["40×3",1.85,100,{"v":0.185,"d":"0.19"},2700,499.5,5,500,null,"50×32×3",1.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["40×4",2.42,100,{"v":0.242,"d":"0.24"},2700,653.4,6.53,653,null,"50×32×4",2.49,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["45×3",2.08,100,{"v":0.208,"d":"0.21"},2700,561.6,5.62,562,null,"56×36×4",2.81,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["45×4",2.73,100,{"v":0.273,"d":"0.27"},2700,737.1,7.37,737,null,"56×36×5",3.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["45×5",3.37,100,{"v":0.337,"d":"0.34"},2700,909.9,9.1,910,null,"63×40×4",3.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["50×4",3.05,100,{"v":0.305,"d":"0.31"},2700,823.5,8.24,824,null,"63×40×5",3.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["50×5",3.77,100,{"v":0.377,"d":"0.38"},2700,1017.9,10.18,1018,null,"63×40×6",4.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["63×4",3.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"70×45×4.5",3.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["63×5",4.81,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"70×45×5",4.39,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["63×6",5.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"75×50×5",4.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["70×5",5.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"75×50×6",5.69,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["70×6",6.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"80×55×5",4.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["70×7",7.39,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"80×55×6",5.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["80×6",7.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"90×56×6",6.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["80×7",8.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"90×56×8",8.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["80×8",9.65,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"100×63×6",7.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["90×6",8.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"100×63×7",8.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["90×7",9.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"100×63×8",9.87,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["90×8",10.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"110×70×6.5",8.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["100×6.5",1.006,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"110×70×7",9.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["100×7",10.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"110×70×8",10.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["100×8",12.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"125×80×7",11.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["100×10",15.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"125×80×8",12.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["110×7",11.89,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"125×80×10",15.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["110×8",13.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"140×90×8",14.13,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["120×8",15.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"140×90×10",17.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["120×9",17.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"160×100×9",17.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["120×10",19.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"160×100×10",19.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["合计",null,null,2.833,null,6620.4,null,6621,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,0,null,0]
["型钢规格表"]
["圆钢",{"$nulls":8},"扁钢"]
["规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价",null,"规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(mm)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)",null,"(mm)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
[6,0.222,100,{"v":0.0222,"d":"0.02"},2850,63.27,0.63,63]
[8,0.395,100,{"v":0.0395,"d":"0.04"},2850,112.58,1.13,113,null,"20×4",0.6,100,0.06,2700,162,1.62,162]
[9,0.499,100,{"v":0.0499,"d":"0.05"},2850,142.22,1.42,142,null,"20×5",0.7,100,0.07,2700,189,1.89,189]
[10,0.617,100,{"v":0.061700000000000005,"d":"0.06"},2850,175.85,1.76,176,{"$nulls":6},0,0,0]
[12,0.888,100,{"v":0.0888,"d":"0.09"},2850,253.08,2.53,253,null,"25×4",0.8,100,0.08,2700,216,2.16,216]
[16,1.58,100,{"v":0.158,"d":"0.16"},2850,450.3,4.5,450,null,"25×5",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[18,2,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,5.7,0,null,"30×4",0.9,100,0.09,2700,243,2.43,243]
[20,2.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,7.04,0,null,"30×5",1.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[22,2.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,8.49,0,null,"36×4",1.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[24,3.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,10.12,0,null,"36×5",1.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[26,4.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,11.88,0,null,"40×4",1.3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[28,4.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,13.77,0,null,"40×5",1.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[30,5.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,15.82,0,null,"40×6",1.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[32,6.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,17.98,0,null,"45×5",1.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[34,7.13,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,20.32,0,null,"45×6",2.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[36,7.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,22.77,0,null,"45×7",2.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[38,8.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,25.37,0,null,"50×5",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[40,9.87,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,28.13,0,null,"50×6",2.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[45,12.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,35.57,0,null,"50×7",2.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
[50,15.42,null,{"v":0,"d":"0.00"},2850,0,43.95,0,null,"50×8",3.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["合计",null,null,{"v":0.42010000000000003,"d":"0.420"},null,1197.3,null,1197,null,"合计",null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"},null,810,null,810]
[]
["槽钢",{"$nulls":8},"工字钢"]
["规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价",null,"规格","单位重量","长度","重量","单价","合价","单价","合价"]
["(号)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)",null,"(mm)","(kg/m)","(m)","(T)","(元/T)","(元)","(元/m)","(元)"]
[5,5.44,100,{"v":0.544,"d":"0.54"},2900,1577.6,15.78,1578,null,10,11.2,100,1.12,3100,3472,34.72,3472]
[8,8.04,100,{"v":0.8039999999999999,"d":"0.80"},2900,2331.6,23.32,2332,null,12,14,100,{"v":1.4,"d":"1.40"},3100,4340,43.4,4340]
[10,10,100,{"v":1,"d":"1.00"},2900,2900,29,2900,null,14,16.9,100,{"v":1.6899999999999997,"d":"1.69"},3100,5239,52.39,5239]
[12,12.06,100,{"v":1.206,"d":"1.21"},2900,3497.4,34.97,3497,null,16,20.5,100,2.05,3100,6355,63.55,6355]
["14a",14.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,18,24.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["14b",16.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"20a",27.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["20a",17.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"20b",31.1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["20b",19.74,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"22a",33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["22a",20.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"22b",36.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["22b",20.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"24a",37.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["24a",22.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"24b",41.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["24b",25.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"27a",42.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["26a",24.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"27b",47.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["26b",28.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"30a",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["28a",26.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"30b",52.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["28b",30.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"33a",53.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["30a",34.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"33b",58.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["30b",39.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0,null,"36a",59.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0,0,0]
["合计",null,null,{"v":3.554,"d":"3.55"},null,10306.6,null,10307,null,"合计",null,null,6.26,null,19406,null,19406]
[]
[]
["备注","上述价格为成都地区2003年6月份建筑信息市场价中等价格"]